Приложение № 2

Утвержден

постановлением Администрации

от 07.09.2009  № 1411

ПЕРЕЧЕНЬ

загрязняющих веществ, не удаляемых из сточных вод

на сооружениях биологической очистки

| N п.п. | Вещество | При сбросе в вод- ный объект хоз. - питьевого и куль- турно - бытового водопользования |  |  | При сбросе в объект рыбохозяй- ственного водо- пользования |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ЛПВ | ПДК, мг/л | класс опас- ности | ЛПВ | ПДК, мг/л | класс опас- ности |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Анизол (метоксибензол) | с-т | 0,05 | 3 | - орг. | - | - |
| 2. | Ацетофенон | -"- | 0,1 | 4 | токс. | 0,04 | 3 |
| 3. | Бутилбензол | орг. | 0,1 | 3 | - | - | - |
| 4. | Гексахлоран (гексахлорциклогексан) | орг. | 0,02 | 4 | токс. | отсут. | 1 |
| 5. | Гексахлорбензол | с-т | 0,05 | 3 | - | - | - |
| 6. | Гексахлорбутадион | орг. | 0,01 | 3 | - | - | - |
| 7. | Гексахлорбутан | орг. | 0,01 | 3 | - | - | - |
| 8. | Гексахлорциклопентадиен | орг. | 0,001 | 3 | - | - | - |
| 9. | Гексахлорэтан | орг. | 0,01 | 4 | - | - | - |
| 10. | Гексоген | с-т | 0,1 | 2 | - | - | - |
| 11. | Диметилдиоксан | с-т | 0,005 | 2 | - | - | - |
| 12. | Диметилдитиофосфат | орг. | 0,1 | 4 | токс. | отсут. | 1 |
| 13. | Диметилдихлорвинилфосфат | орг. | 1 | 3 | токс. | отсут. | 1 |
| 14. | Дихлоранилин | орг. | 0,05 | 3 | токс. | 0,001 | 3 |
| 15. | Дихлорбензол | орг. | 0,002 | 3 | токс. | 0,001 | 2 |
| 16. | Дихлорбутен | орг. | 0,5 | 4 | - | - | - |
| 17. | Дихлоргидрин | орг. | 1 | 3 | - | - | - |
| 18. | Дихлордифенилтрихлорэтан (ДДТ) | с-т | 0,1 | 2 | токс. | отсут. | 1 |
| 19. | Дихлорнафтохинон | с-т | 0,25 | - | - | - |  |
| 20. | Дихлорпропионат натрия | - | - | - | токс. | 3,0 | 4 |
| 21. | Дихлофос | орг. | 1,0 | 3 | токс. | отсут. | 1 |
| 22. | Дихлорэтан | с-т | 0,02 | 2 | токс. | 0,12 | - |
| 23. | Диэтиланилин | орг. | 0,15 | 3 | токс. | 0,000 5 | 2 |
| 24. | Диэтиленгликоль | с-т | 1 | 3 | токс. | 0,05 | - |
| N п.п. | Вещество | При сбросе в вод- ный объект хоз. - питьевого и куль- турно - бытового водопользования |  |  | При сбросе в объект рыбохозяй- ственного водо- пользования |  |  |
|  |  | ЛПВ | ПДК, мг/л | класс опас- ности | ЛПВ | ПДК, мг/л | класс опас- ности |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 25. | Диэтиловый эфир | орг. | 0,3 | 4 | токс. | 1,0 | 4 |
| 26. | Диэтиловый эфир малеиновой кислоты | с-т | 1,0 | 2 | - | - | - |
| 27. | Диэтилртуть | с-т | 0,000 1 | 1 | - | - | - |
| 28. | Изопрен | орг. | 0,005 | 4 | с-т | 0,01 | 3 |
| 29. | Изопропиламин | с-т | 2 | 3 | - | - | - |
| 30. | Каптакс | орг. | 5 | 4 | токс. | 0,05 | 4 |
| 31. | Карбофос | орг. | 0,05 | 4 | токс. | отсут. | 1 |
| 32. | В-меркаптодиэтиламин | орг. | 0,1 | 4 | - | - | - |
| 33. | Метафос | орг. | 0,02 | 4 | токс. | отсут. | 1 |
| 34. | Метилнитрофос | орг. | 0,25 | 3 | - | - | - |
| 35. | Нитробензол | с-т | 0,2 | 3 | токс. | 0,01 | - |
| 36. | Нитрохлорбензол | с-т | 0,05 | 3 | - | - | - |
| 37. | Пентаэритрит | с-т | 0,1 | 2 | - | - | - |
| 38. | Петролаум (смесь твердых углеводородов) | с-т | 6,5 | 4 |  |  |  |
| 39. | Пикриновая кислота (тринитрофенол) | орг. | 0,5 | 3 | токс. | 0,01 | 3 |
| 40. | Пирогаллол (триоксибензол) | орг. | 0,1 | 3 | - | - | - |
| 41. | Полихлорпинен | - | - | - | токс. | отсут. | 1 |
| 42. | Полиэтиленимин | - | - | - | токс. | 0,001 | - |
| 43. | Пропилбензол | орг. | 0,2 | 3 | - | - | - |
| 44. | Тетрахлорбензол | с-т | 0,01 | 2 | - | - | - |
| 45. | Тетрахлоргептан | орг. | 0,002 5 | 4 | - | - | - |
| 46. | Тетрахлорметан (четыреххлористый углерод) | с-т | 0,006 |  | токс. | отсут. | 1 |
| 47. | Тетрахлорнонан | орг. | 0,003 | 4 | - | - | - |
| 48. | Тетрахлорпентан | орг. | 0,005 | 4 | - | - | - |
| 49. | Тетрахлорпропан | орг. | 0,01 | 4 | - | - | - |
| 50. | Тетрахлорундекан | орг. | 0,007 | 4 | - | - | - |
| 51. | Тетрахлорэтан | орг. | 0,2 | 4 | - | - | - |
| 52. | Тиофен (тиофуран) | орг. | 2 | 3 | - | - | - |
| 53. | Тиофос | орг. | 0,003 | 4 | токс. | 0,005 | 3 |
| N п.п. | Вещество | При сбросе в вод- ный объект хоз. - питьевого и куль- турно - бытового водопользования |  |  | При сбросе в объект рыбохозяй- ственного водо- пользования |  |  |
|  |  | ЛПВ | ПДК, мг/л | класс опас- ности | ЛПВ | ПДК, мг/л | класс опас- ности |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 54. | Трибутилфосфат | орг | 0,01 | 4 | токс | 0,02 | 3 |
| 55. | Триэтиламин | с-т | 2 | 2 | токс. | 1,0 | 4 |
| 56. | Фосфамид | орг. | 0,03 | 4 | токс. | 0,01 | 3 |
| 57. | Фурфурол | орг. | 1,0 | 4 | токс. | 0,01 | - |
| 58. | Хлорбензол | с-т | 0,02 | 3 | токс. | 0,001 | 3 |
| 59. | Хлоропрен | с-т | 0,01 | 2 | - | - | - |
| 60. | Хлорофос | орг. | 0,05 | 4 | токс. | отсут. | 1 |
| 61. | Хлорциклогексан | орг. | 0,05 | 3 |  |  |  |
| 62. | Этилбензол | орг. | 0,01 | 4 | токс. | 0,001 | - |
| 63. | Циклогексан | с-т | 0,1 | 2 | токс. | 0,01 | 3 |
| 64. | Циклогексанол | с-т | 0,5 | 2 | токс. | 0,001 | 3 |

_________________________________________

Приложение № 3

Утвержден

постановлением Администрации

от 07.09.2009   № 1411

ПЕРЕЧЕНЬ

веществ и материалов, запрещенных к сбросу

в систему городской хозяйственно-бытовой канализации г. Заречного

1. Вещества и материалы, способные засорять трубопроводы, колодцы, решетки или отлагаться на их стенках:

- окалина;

- известь;

- песок;

- гипс;

- металлическая стружка;

- каныга;

- грунт;

- строительные отходы и мусор;

- твердо - бытовые отходы;

- производственные отходы и шламы от локальных (местных) очистных сооружений;

- всплывающие вещества;

- нерастворимые жиры, масла, смолы, мазут и др.;

- окрашенные сточные воды с фактической кратностью разбавления, превышающей нормативные показатели общих свойств сточных вод более чем в 100 раз;

- биологически жесткие поверхностно - активные вещества (ПАВ).

2. Вещества, оказывающие разрушительное действие на материал трубопроводов, оборудования и других сооружений систем канализации:

- кислоты;

- щелочи и др.

3. Вещества, способные образовывать в канализационных сетях и сооружениях токсичные газы, взрывоопасные, токсичные и горючие газы:

- сероводород;

- сероуглерод;

- окись углерода;

- цианистый водород;

- пары летучих ароматических соединений;

- растворители (бензин, керосин, диэтиловый эфир, дихлорметан, бензолы, четыреххлористый углерод и т.п.).

4. Концентрированные и маточные растворы.

5. Сточные воды с зафиксированной категорией токсичности "гипертоксичная".

6. Сточные воды, содержащие микроорганизмы - возбудители инфекционных заболеваний.

7. Радионуклиды, сброс, удаление и обезвреживание которых осуществляется в соответствии с "Правилами охраны поверхностных вод" и действующими нормами радиационной безопасности.

_________________________________________