09.11.2018

2652

О проведении смотра-конкурса на лучшее комплексное противопожарное состояние учреждений, подведомственных Департаменту культуры и молодежной политики

г.Заречного Пензенской области

В соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 №390 «О противопожарном режиме», в целях повышения противопожарной устойчивости учреждений и обеспечения соблюдения требований пожарной безопасности, руководствуясь статьями 4.3.1 и 4.6.1 Устава закрытого административно-территориального образования города Заречного Пензенской области Администрация ЗАТО г.Заречного п о с т а н о в л я е т:

1.	Провести с 06 ноября по 06 декабря 2018 года смотр-конкурс на лучшее комплексное противопожарное состояние учреждений, подведомственных Департаменту культуры и молодежной политики г.Заречного Пензенской области.

2.	Утвердить состав комиссии по проведению смотра-конкурса на лучшее комплексное противопожарное состояние учреждений, подведомственных Департаменту культуры и молодежной политики г.Заречного Пензенской области (приложение №1).

3.	Утвердить Положение по проведению смотра-конкурса на лучшее комплексное противопожарное состояние учреждений, подведомственных Департаменту культуры и молодежной политики г.Заречного Пензенской области (приложение №2).

4.	Начальнику Департамента культуры и молодежной политики г.Заречного Пензенской области Сизову Н.А. организовать участие подведомственных учреждений в смотре-конкурсе, предоставить заявку на участие и необходимые материалы подведомственных учреждений в муниципальной казенное учреждение «Управление гражданской защиты» г.Заречного в установленные Положением сроки (приложение №3).

5.	Настоящее постановление опубликовать в печатном средстве массовой информации газете «Ведомости Заречного» и на официальном сайте Администрации города Заречного Пензенской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

6.	Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации города Заречного Дильмана И.В.

Приложение №1

УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации

города Заречного

от 09.11.2018 № 2652

СОСТАВ

комиссии по проведению смотра-конкурса на лучшее комплексное

противопожарное состояние учреждений, подведомственных Департаменту культуры и молодежной политики г.Заречного Пензенской области

| Дильман Илья Владимирович | - | заместитель Главы Администрации города Заречного, председатель |
| --- | --- | --- |
| Боровков Дмитрий Геннадьевич | - | директор муниципального казанного учреждения «Управление гражданской защиты» г.Заречного, заместитель председателя |
| Гатина Людмила Михайловна | - | ведущий специалист службы гражданской обороны, по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности муниципального казанного учреждения «Управление гражданской защиты» г.Заречного, секретарь |
| Булыгина Юлия Николаевна | - | инспектор отделения организации и осуществления федерального государственного пожарного надзора отдела федерального государственного пожарного надзора федерального государственного казенного учреждения «Специальное управление федеральной противопожарной службы № 22 Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий» (по согласованию) |

| Пятаев Антон Александрович Сонин Александр Юрьевич | - - | заместитель начальника отдела федерального государственного пожарного надзора федерального государственного казенного учреждения «Специальное управление федеральной противопожарной службы № 22 Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий» (по согласованию) главный специалист Департамента культуры и молодежной политики г.Заречного Пензенской области |
| --- | --- | --- |

_________________________________________________________

Приложение №2

УТВЕРЖДЕНО

постановлением Администрации

города Заречного

от 09.11.2018 № 2652

Положение

по проведению смотра-конкурса на лучшее комплексное противопожарное состояние учреждений, подведомственных Департаменту культуры и молодежной политики г.Заречного Пензенской области

1. Общее положение

1.1. Смотр-конкурс на лучшее комплексное противопожарное состояние учреждений, подведомственных Департаменту культуры и молодежной политики г.Заречного Пензенской области, проводится в целях повышения противопожарной устойчивости учреждений, обеспечения соблюдения правил пожарной безопасности руководителями, служащими и работниками учреждений и их обучения действиям на случай возникновения пожара.

2. Организация и проведение конкурса

2.1. Конкурс на лучшее комплексное противопожарное состояние проводится с 06 ноября по 06 декабря 2018 г.

2.2. Заявки на участие в смотре-конкурсе подаются руководителями учреждений в муниципальное казенное учреждение «Управление гражданской защиты» г.Заречного в срок до 13 ноября 2018 г. (приложение №3).

2.3. Материалы по смотру-конкурсу (заполненная таблица критериев оценки на лучшее комплексное противопожарное состояние и копии документов, подтверждающих выполнение пунктов 1-3, 5, 6, 14, 15, 17, 18, 24, 31 указанной таблицы) подаются руководителями учреждений в муниципальное казенное учреждение «Управление гражданской защиты» г.Заречного в срок до 28 ноября 2018 г.

2.4. Комиссия по проведению смотра-конкурса на лучшее комплексное противопожарное состояние учреждений, подведомственных Департаменту культуры и молодежной политики г.Заречного Пензенской области (далее – Комиссия) рассматривает поступившие материалы, оценивает их противопожарное состояние.

2.5. Результаты смотра-конкурса оформляются протоколом в течение 10 дней по окончании смотра-конкурса.

3. Критерии оценки на лучшее комплексное противопожарное состояние

3.1. Оценка противопожарного состояния каждого учреждения производится по следующим показателям:

| № п/п | Показатели | Наличие и выполнение (заполняется учреждением) | Оценочный балл (заполняется конкурсной комиссией) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наличие распорядительных документов, определяющих порядок прохождения вводного, первичного и повторного противопожарного инструктажей, а также обучение по пожарно-техническому минимуму |  |  |
| 2 | Наличие инструкции о мерах пожарной безопасности |  |  |
| 3 | Наличие распорядительного документа, определяющего порядок оповещения о пожаре, ответственных лиц для зданий, где не требуются технические средства оповещения людей о пожаре |  |  |
| 4. | Наличие планов (схем) эвакуации людей в случае пожара, соответствие их нормам и правилам пожарной безопасности |  |  |
| 5 | Наличие инструкции, определяющей действия персонала по обеспечению безопасной и быстрой эвакуации людей |  |  |
| 6 | Проведение практических тренировок по эвакуации работников 2 раза в год, наличие документов, подтверждающих их проведение (акты) |  |  |
| 7 | Наличие специального помещения с наглядными пособиями, учебно-методическими материалами для проведения вводного противопожарного инструктажа и (или) стендов по пожарной безопасности |  |  |
| 8 | Соответствие знаков пожарной безопасности требованиям нормативных документов по пожарной безопасности |  |  |
| 9 | Наличие табличек с указанием номера телефона вызова пожарной охраны |  |  |
| 10 | Соответствие числа людей нормам проектирования или определенного расчетом (при отсутствии норм проектирования), исходя из условий обеспечения безопасной эвакуации людей при пожаре |  |  |
| 11 | Соблюдение при эксплуатации эвакуационных путей и выходов, проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности: |  |  |
| 11.1 | -по освещенности, количеству, размерам и объемно планировочным решениям эвакуационных путей и выходов; |  |  |
| 11.2 | -наличию на путях эвакуации знаков пожарной безопасности; |  |  |
| 11.3 | -наличию объемных самосветящихся знаков пожарной безопасности с автономным питанием и от электросети, используемых на путях эвакуации (в том числе световые указатели «Эвакуационный (запасный) выход», «Дверь эвакуационного выхода») |  |  |
| 12 | Обеспечение обслуживающего персонала в зданиях с массовым пребыванием людей электрическими фонарями на случай отключения электроэнергии (не менее одного на каждого работника дежурного персонала) |  |  |
| 13 | Организация контроля за техническим состоянием электрических сетей, электроустановок, электротехнических изделий |  |  |
| 14 | Исправность первичных средств пожаротушения (акты проверок) |  |  |
| 15 | Соответствие количества первичных средств пожаротушения установленным нормам |  |  |
| 16 | Наличие и исправность устройств для самозакрывания дверей |  |  |
| 17 | Наличие и исправность противопожарных систем и установок (противодымная защита, средства пожарной автоматики) |  |  |
| 18 | Наличие актов огнезащитной обработки и актов проверки состояния огнезащитной обработки строительных конструкций, горючих отделочных и теплоизоляционных материалов, металлических опор |  |  |
| 19 | Соответствие теплогенераторных и калориферных установок, других отопительных приборов и систем требованиям пожарной безопасности |  |  |
| 20 | Содержание чердаков, подвалов, цокольных этажей, лифтовых холлов, венткамер и других технических помещений, в соответствии с правилами пожарной безопасности |  |  |
| 21 | Отсутствие глухих решеток на окнах и приямках у окон подвалов, за исключением случаев, специально оговоренных в нормах и правилах, утвержденных в установленном порядке |  |  |
| 22 | Наличие замков на дверях чердачных помещений, технических этажей и подвалов, в которых по условиям технологии не требуется постоянного пребывания людей, и соответствующей информации о месте хранения ключей |  |  |
| 23 | Состояние наружных пожарных лестниц и ограждений на крышах (покрытиях) зданий (наличие актов проведения эксплуатационных испытаний - не реже одного раза в пять лет) |  |  |
| 24 | Содержание сетей противопожарного водопровода в исправном состоянии, обеспечение требуемого по нормам расхода воды на нужды пожаротушения (наличие актов проведения проверок их работоспособности не реже двух раз в год) |  |  |
| 25 | Содержание пожарных гидрантов в исправном состоянии |  |  |
| 26 | Наличие у гидрантов, а также по направлению движения к ним соответствующих указателей |  |  |
| 27 | Укомплектованность пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода рукавами и стволами |  |  |
| 28 | Состояние территории учреждения (очистка территории от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев, сухой травы и т.п., отсутствие в противопожарных разрывах временных сооружений, открытых складов, стоянок автотранспорта) |  |  |
| 29 | Состояние дорог, проездов и подъездов к зданиям, наружным пожарным лестницам и водоисточникам, используемым для целей пожаротушения |  |  |
| 30 | Выполнение предписания Госпожнадзора |  |  |
| 31 | Организация работы добровольного пожарного формирования, его оснащенность и подготовка |  |  |

3.2. Оценка противопожарного состояния учреждения определяется по 10-ти бальной системе показателей таблицы:

-пункт выполнен в полном объеме (10 баллов);

-пункт выполнен не в полном объеме (5 балов).

3.3. Определение победителей конкурса, производится на основе сравнения итоговых значений оценки противопожарного состояния конкурсных учреждений.

3.4. Итоговые значения оценки противопожарного состояния конкурсного предприятия выводятся с учетом следующих коэффициентов:

К1 - наличие пожаров на предприятии в конкурсном году (-100 баллов);

К2 - наличие фактов привлечения к административной ответственности юридических (-100 баллов), должностных (-50 баллов) и физических лиц (-10 баллов);

КЗ - процент выполнения предписаний ГПН

- ниже 50% (-100 баллов);

- 50% (- 50 баллов);

-от 50% до 80% (+8 баллов);

- от 80% до 100% (+10 баллов);

- качество предоставленных материалов (+10 баллов).

3.4. Итоговые оценки на лучшее комплексное противопожарное состояние определяются по следующей формуле:

N=К1+К2+ К3+S,

где:

S - сумма итоговых оценок противопожарного состояния конкурсного предприятия по показателям согласно Таблице №1 настоящего Положения.

N - итоговое значение оценки противопожарного состояния конкурсного предприятия.

4. Награждение

Победители смотра-конкурса на лучшее комплексное противопожарное состояние учреждений, подведомственных Департаменту культуры и молодежной политики г.Заречного Пензенской области, награждаются дипломами 1, 2, 3 степени.

_______________________________________

Приложение № 3

УТВЕРЖДЕНА

постановлением Администрации

города Заречного

от 09.11.2018 № 2652

.

З А Я В К А

на участие в смотре-конкурсе на лучшее комплексное противопожарное

состояние учреждений, подведомственных Департаменту культуры и молодежной политики г.Заречного Пензенской области

| Полное наименование учреждения |  |
| --- | --- |
| Юридический адрес, номер контактного телефона |  |
| Ф.И.О. руководителя учреждения |  |
| Ф.И.О., должность ответственного за противопожарное состояние |  |
| Профиль деятельности учреждения |  |
| Количество работающих |  |

Руководитель учреждения		________________		__________________

(подпись)				(ф.и.о.)

«_____»___________2018г.