12.08.2024

1262

О внесении изменений в программу проведения проверки готовности

к отопительному периоду 2024-2025 гг., утвержденную постановлением Администрации города Заречного от 31.05.2024 № 836

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ                                          «О теплоснабжении», приказом Министерства энергетики Российской Федерации                       от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному сезону», статьями 4.3.1, 4.6.1 Устава закрытого административно-территориального образования города Заречного Пензенской области Администрация ЗАТО г. Заречного                                      п о с т а н о в л я е т:

- Внести следующие изменения в программу проведения проверки готовности к отопительному периоду 2024-2025 гг., утвержденную постановлением Администрации города Заречного от 31.05.2024 № 836, (далее - Программа):

  - Таблицу № 1 изложить в новой редакции:

«

Таблица № 1

- График проведения проверки готовности к отопительному периоду

| № п/п | Объекты, подлежащие проверке | Количество объектов | Сроки проведения проверки | Документы, проверяемые в ходе проверки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Теплоснабжающие и теплосетевые организации (по согласованию) ООО «ЭнергоПромРесурс», г.Заречный, ул. Промышленная, 1, ИНН: 5838009515 | Котельные - 3 шт. Тепловые сети - 182,96 км. | с 31.07.2024 по 02.08.2024 | В соответствии с приложением № 3 |
| 2 | Теплоснабжающие и теплосетевые организации (по согласованию) ООО «ЭнергоПромРесурс», г.Заречный, ул. Промышленная, 1, ИНН: 5838009515 | Котельные - 3 шт. Тепловые сети - 182,96 км. | с 16.09.2024 по 30.09.2024 | В соответствии с приложением № 3 |
| 3 | Многоквартирные жилые дома | 363 | с 02.09.2024 по 15.09.2024 | В соответствии с приложением № 4 |
| 4 | Потребители тепловой энергии (кроме УК, ТСЖ и ЖСК) (по согласованию) | 140 | с 15.07.2024 по 15.09.2024 | В соответствии с приложением № 4 |

»;

- Приложение № 3 к Программе изложить в новой редакции (приложение).

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.

3. Опубликовать настоящее постановление в муниципальном печатном средстве массовой информации - в газете «Ведомости Заречного».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации г.Заречного И.В. Дильмана.

Приложение

к постановлению Администрации г.Заречного

от 12.08.2024 № 1262

Приложение № 3

к Программе проведения проверки готовности

к отопительному периоду 2024-2025 гг.

утвержденную постановлением Администрации г.Заречного

от 31.05.2024 № 836

в редакции от 12.08.2024 № 1262

Требования

по готовности к отопительному периоду для теплоснабжающих

и теплосетевых организаций

В целях оценки готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций к отопительному периоду уполномоченным органом должны быть проверены в отношении данных организаций:

1) наличие соглашения об управлении системой теплоснабжения, заключенного в порядке, установленном Законом о теплоснабжении;

2) готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию температурного графика, утвержденного схемой теплоснабжения;

3) соблюдение критериев надежности теплоснабжения, установленных техническими регламентами;

4) наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии;

5) функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, а именно:

- укомплектованность указанных служб персоналом;

- обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для производства работ оснасткой;

- нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами;

- первичными средствами пожаротушения;

6) проведение наладки принадлежащих им тепловых сетей;

7) организация контроля режимов потребления тепловой энергии;

8) обеспечение качества теплоносителей;

9) организация коммерческого учета приобретаемой и реализуемой тепловой энергии;

10) обеспечение проверки качества строительства принадлежащих им тепловых сетей, в том числе предоставление гарантий на работы и материалы, применяемые при строительстве, в соответствии с законодательством о теплоснабжении;

11) обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного теплоснабжения потребителей тепловой энергии, а именно:

- готовность систем приема и разгрузки топлива, топливоприготовления и топливоподачи;

- соблюдение водно-химического режима;

- отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх ресурса без проведения соответствующих организационно-технических мероприятий по продлению срока его эксплуатации;

- наличие утвержденных графиков ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности тепловых источников и пропускной способности тепловых сетей;

- наличие расчетов допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения жилых домов;

- наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления;

- проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей;

- выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный период, в который включено проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения;

- выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии;

- наличие договоров поставки топлива, не допускающих перебоев поставки и снижения установленных нормативов запасов топлива;

12) наличие документов, определяющих разграничение эксплуатационной ответственности между потребителями тепловой энергии, теплоснабжающими и теплосетевыми организациями;

13) отсутствие не выполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора) органами государственной власти и уполномоченными на осуществление муниципального контроля органами местного самоуправления;

14)  работоспособность автоматических регуляторов при их наличии;

15) наличие сведений о выполненных мероприятиях:

- по установке (приобретению) резервного оборудования;

- по организации совместной работы нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть;

- по резервированию тепловых сетей смежных районов поселения, городского округа, города федерального значения;

- по устройству резервных насосных станций.

16) выполнение графиков проведения противоаварийных тренировок.